## ВМЗ
Показатели надежности объектов теплоснабжения АО "ВМЗ"
Показатель | Факт 2013г | Факт 2014г | Факт 2015г | Факт 2016г | Факт 2017г | План 2018г
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения АО "ВМЗ"
Показатель | ед. изм | Факт 2013г | Факт 2014г | Факт 2015г | Факт 2016г | План 2017г | Факт 2017г | План 2018г
1. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, в т.ч | кут/Гкал
Теплоноситель - вода | кут/Гкал
Теплофикационная котельная | кут/Гкал | 165.3 | 159.8 | 154.5 | 157.5 | 154.46 | 154.8 | 154.46
Котельная гостиничного комплекса | кут/Гкал | 172.8 | 185.1 | 160.5 | 206.8 | 161.73 | 164.8 | 151.69
Паротеплофикационная котельная | кут/Гкал | 177.3 | 154.6 | 154.1 | 156.4 | 153.37 | 155.1 | 0
Теплоноситель - пар | кут/Гкал
Промышленная котельная | кут/Гкал | 170.5 | 171 | 159.5 | 161.7 | 159.53 | 161.05 | 159.53
2. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети:
Теплоноситель - вода | Гкал/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7636 | 3.0431 | 2.7803
Потери | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 13115.7 | 10605 | 9689
Материальная составляющая | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3484.912 | 3484.912 | 3484.912
Теплоноситель - пар | Гкал/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88655 | 0.6115 | 0.28082
Потери | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 7504.07 | 5176 | 2377
Материальная составляющая | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8464.38 | 8464.38 | 8464.38
3. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям. | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 20619.77 | 15781 | 12066
Теплоноситель - вода | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 13115.7 | 10605 | 9689
Теплоноситель - пар | Гкал |  | 0 | 0 | 0 | 7504.07 | 5176 | 2377