## Перечень
Список невостребованных внеоборотных активов АО "ВМЗ", актуальный на 10.10.2018г.
Подробности можно уточнить у сотрудников дирекции по материально-техническому обеспечению АО "ВМЗ":
Ведущий специалист по продажам Вздышкин Сергей Александрович : эл. п. Vzdyshkin_sa@vsw.ru; тел (83177) 9-05-58
Специалист по продажам Маслова Евгения Владимировна: эл. п. Maslova_ev@vsw.ru; тел (83177) 9-02-30 (в отсутствии Вздышкина С.А.)
Начальник отдела по реализации Ежов Илья Константинович: эл. п. ezhov_ik@vsw.ru, (83177)9-04-31
Группа, категория МРТ | Наименование МТР | Номер материала | ЕИ | Количество в ЕИ
Электрооборудование 35 кВ, обеспечивавшего электроснабжение установки печь-ковш | Сетевой трансформатор ТДН-40000/110 40 МВА 115/36,5 кВ (Номинальная мощность МВА - 40, Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ - 115, Номинальное напряжение обмотки НН, кВ - 36,5, Номинальный ток обмотки ВН, А - 200,8, Номинальный ток обмотки НН, А - 632,7, Частота, Гц - 50) |  | шт. | 1
| Печной трансформатор TAMINI 18 МВА 35000/320 В (Номинальная мощность, МВА - 18, Первичное напряжение, кВ - 35±10%,Частота, Гц - 50) |  | шт. | 1
| РПН MR (19 ступеней) к печному трансформатору TAMINI 18 МВА |  | шт. | 1
| Выключатель ВГБЭ – 35Б – 12,5/630 с приводом ПЭМ (Номинальное напряжение, кВ - 35, Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 40,5, Номинальный ток, А - 630) |  | шт. | 4
| Разъединитель РДЗ 2-35/1000 с приводом ПР (Номинальное напряжение, кВ - 35, Номинальный ток, А - 1000, Частота, Гц - 50) |  | шт. | 5
| Разъединитель РДЗ 1-35/1000 с приводом ПР (Номинальное напряжение, кВ - 35, Номинальный ток, А - 1000, Частота, Гц - 50) |  | шт. | 5
| Фильтр-компенсирующее устройство 10800 кВАр 35 кВ (конденсаторная батарея КБ-26,4/3600) |  | шт. | 3
| Фильтр-компенсирующее устройство 10800 кВАр 35 кВ (фильтровый реактор РФОС-450/35) |  | шт. | 3
Оборудование | Станок фрезерный широкоуниверсальный инструментальный с ЧПУ модели 672ОВФ2 | 2000/21422199 | шт. | 1
Оборудование | Пресс-ножницы Akros | 2000/000012891 | шт. | 1
Металлоконструкции | Б/У Балка подкрановая ПБ1 (580,00 кг.) | 270082313 | шт. | 15
| Б/У Балка подкрановая ПБ3 (721,00 кг.) | 270082312 | шт. | 21
| Б/У Балка подкрановая ПБ3 (580,00 кг.) | 270082312 | шт. | 1
| Б/У Балка подкрановая ПБ4 (721,00 кг.) | 270082314 | шт. | 22
Трансформатор | Б/У трансформатор 140 мва kdor 14000/36 | 2000/000012515 | шт. | 1
Здания, сооружения | Помещение свободного назначения, 1459.2 м² (ФОК) |  | шт. | 1
Здания, сооружения | Профилакторий на 100 мест |  | шт. | 1
Оборудование | Механизм вальцепрокатный | 2000/161422161 | шт. | 1
Оборудование | Листогибочная машина | 2000/161422165 | шт. | 1
Оборудование | Станок для резки листового металла СТД 9А | 2000/5514221661 | шт. | 1
Оборудование | Токарно-винторезный станок 1А 660 2201 | 2000/191422436 | шт. | 1
Оборудование | Горизонтально-фрезерный станок 2А622 17,5 тн | 2000/1914211691 | шт. | 1
Оборудование | Горизонтально-расточной станок ИР 628 | 2000/1914210221 | шт. | 1
Оборудование | Грохот ГИТ-32М | 2000/000012948 (49,50) | шт. | 3
Оборудование | насос однокамерный пневматический ТА-23Б | 2000/000012956 | шт. | 1
Оборудование | козловой кран | 2000/111422161 | шт. | 1