## ВМЗ
Показатели надежности объектов теплоснабжения АО "ВМЗ"
Показатель | Факт 2013г | Факт 2014г | Факт 2015г | Факт 2016г | План 2017г
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей; |  |  |  |  | 0
Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения АО "ВМЗ"
Показатель | ед. изм | Факт 2013г | Факт 2014г | Факт 2015г | Факт 2016г | План 2017г
1. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, в т.ч | кут/Гкал
Теплоноситель - вода | кут/Гкал
Теплофикационная котельная | кут/Гкал | 165.3 | 159.8 | 154.5 | 157.5 | 154.46
Котельная гостиничного комплекса | кут/Гкал | 172.8 | 185.1 | 160.5 | 206.8 | 161.73
Паротеплофикационная котельная | кут/Гкал | 177.3 | 154.6 | 154.1 | 156.4 | 153.37
Теплоноситель - пар | кут/Гкал
Промышленная котельная | кут/Гкал | 170.5 | 171 | 159.5 | 161.7 | 159.53
2. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети:
Теплоноситель - вода | Гкал/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7636
Потери | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 13115.7
Материальная составляющая | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3484.912
Теплоноситель - пар | Гкал/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88655
Потери | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 7504.07
Материальная составляющая | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8464.38
3. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям. | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 20619.77
Теплоноситель - вода | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 13115.7
Теплоноситель - пар | Гкал |  | 0 | 0 | 0 | 7504.07