## показатели Н и К
Фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения за 2024 год
№ п/п | Наименование муниципального образования | Наименование теплоснабжающей организации | Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения | [6 empty] | Показатели надежности теплоснабжения
|  |  | Фактический удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Объем натурального топлива фактически использованный для выработки тепловой энергии | Переводной кофициент нарурального топлива в условное | Величина фактического полезного отпуска тепловой энергии потребителям с учетом собственного потребления | Величина фактических технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Материальная характеристика тепловой сети, (сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину) | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях * | Протяженность тепловых сетей | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии * | Величина установленной мощности источника тепловой энергии
|  |  | кг.у.т/Гкал | тыс.куб.м (тонн, куб.м) |  | Гкал | Гкал | Гкал/м2 | м2 | шт./км | шт. | км | шт./Гкал/час | шт. | Гкал/час
1 | Городской округ город Выкса | АО "Выксунский металлургический завод" Теплоснабжение | 160 | 33296.153 | 1.1841 | 246401 | 6436 | 1.0148 | 6342.145 | 0 | 0 | 7.68 | 0 | 0 | 250
2 | Городской округ город Выкса | АО "Выксунский металлургический завод" Горячее водоснабжение | 156.628 | 2186.557 | 1.1874 | 18532 | 2250 | 1.5289 | 1471.69 | 0 | 0 | 5.21 | 0 | 0 | 7.74